Полипропиленовые модули (картриджи) механической очистки

• Скорость фильтрации - 3,8 л/мин

• Температура воды - 4 до 40°С

• Размер пор - 1, 5, 10, 20 микрон

• Диаметр Ø - 63 мм

В ассортименте:

Механическая фильтрация (песок, ржавчина), 5мкм

Угольная фильтрация (вкус, запах, цвет), 10мкм

Ионообменная фильтрация (умягчение)

Можно установить одну, две или три ступени фильтрации.