Гейзер Тайфун 10ВВ – универсальный магистральный фильтр для комплексной очистки горячей и холодной воды (с низким и средним уровнем минерализации) во всей квартире или загородном доме. Корпус фильтра выполнен из высококачественной нержавеющей стали марки 304L. Внизу корпуса находится клапан слива воды для удобной замены картриджа. В комплекте картридж Арагон 3 10BB ( арт.30054)

Преимущества фильтра Гейзер Тайфун 10ВВ:

• Антисброс – картридж Арагон 3 не пропустит загрязнения в очищенную воду и наглядно покажет, когда пора его менять: напор воды резко уменьшится

• Хомутовое соединение позволит быстро заменить картридж

• Полное удаление хлора, запахов, железа и химических примесей.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ОСНОВНЫХ ПРИМЕСЕЙ

• Взвешенные примеси (ржавчина, песок, водоросли, другие частицы) более 2 мкм	95 %

• Свинец, кадмий, цинк, цезий	95 %

• Хлор	100 %

• Пестициды	92 %

• Железо, алюминий	98 %

• Мутность и цветность	95%

• Нефтепродукты	90%

Комплектация поставки:

• Фильтр в сборе с установленным картриджем Арагон 3

• Крепежная скоба

• Инструкция

• Упаковка