Фонтанчик предназначен для организации питьевого режима в производственных цехах, гостиницах, медучреждениях, школах и т.п.

Характеристики:

Стандартная высота фонтанчика - 900 мм (возможен заказ от 700мм до 1100мм)

Диаметр - 390мм

Кнопочный кран-поилка (есть возможность установки дополнительного крана-гусака и/или поилки с ограничительным кольцом, под заказ)

Производительность - до 250 л/час

Фильтрация в комплекте: 4 ступени (механическая, угольная, ультрафильтрация, обеззараживание)

Ультрафиолетовое или безэлектрическое обеззараживание - на выбор

Редуктор давления

Вес: 15-20 кг

Корпус и чаша фонтанчика - нержавеющая сталь.

Красивый дизайн и невысокая цена делают фонтанчик ФП-КН4 одним из лучших вариантов решения вопроса организации питьевого режима как для школ, так и для частных предприятий различного профиля.

Запасные сменные фильтры (модули) предлагаются в ассортименте от 420 руб за штуку. Замену сменных картриджей (модулей) необходимо производить не реже одного раза в полгода.

Полная гарантия - 1 год!