Магистральный фильтр со сменным картриджем Гейзер 1П 1/2" ЛВ предназначен для защиты сантехники и бытовой техники от засоров и образования коррозии. Корпус белого цвета выполнен из пластика. Фильтр предназначен для очистки от механических примесей холодной воды температурой до 40°С. Стандарт корпуса Slim Line 10”. Присоединительный размер 1/2". Используется совместно с картриджем РР5.

Водоочиститель Гейзер 1П 1/2" ЛВ используется для эффективной фильтрации воды от нерастворимых взвешенных частиц. Успешно задерживает песок, ил и ржавчину, недоброкачественные отложения солей, а также прочие нерастворимые примеси. Представленная модель может работать только с холодной водой, температура которой не превышает 40 градусов Цельсия. Обратите внимание: после полного цикла эксплуатации данный фильтр не подлежит восстановлению, а должен быть заменен на новый.

Артикул 32071