Фонтанчик нержавеющий ФП-КН2А рекомендуется как выгодное и надежное антивандальное решение вопроса организации питьевого режима в детских учреждениях и на предприятиях различного профиля. Особенно в местах с повышенным риском причинения умышленного вреда оборудованию или при его небрежной эксплуатации.

Соответствует ВСЕМ нормативам СанПиН (в том числе новейшему СанПиН 2.4.2.2842-11), который в частности требует в п.4.7: "Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков должны предусматривать наличие ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА вокруг ВЕРТИКАЛЬНОЙ водяной струи, высота которой должна быть не менее 10 см."

Стандартная высота - 830мм

Высота изделия может варьироваться под заказ от 650мм до 1000мм

Диаметр - 210мм

Производительность до 200 л/час

Фильтрация под заказ: от 1 до 3 ступеней

Вес - 12-15кг

Удобное подключение к водопроводу (1/2 дюйма) и канализации (25мм), позволяющее легко осуществить монтаж коммуникаций даже через стену в том числе гибкой подводкой.