Фильтр Гейзер ЭКО разработан для регионов с низким и средним уровнем минерализации воды. В фильтре используется композиционный картридж Арагон 3 ЭКО, состоящий из предфильтра, материала Арагон и высококачественного кокосового угля. Очищает воду от нерастворимых примесей, железа, органических соединений и  хлора. Нормализует жесткость воды.  Корпус фильтра выполнен из пищевой нержавеющей стали. Хомутовое соединение фильтра обеспечивает легкую замену картриджа. Прост в установке и обслуживании.

Важным свойством является самоиндикация – фильтр сам подскажет, когда пришло время менять картриджи (уменьшение напора в кране для чистой воды).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ОСНОВНЫХ ПРИМЕСЕЙ

• Частицы размером ˃ 0,1 мкм	100 %

• Тяжелые и радиоактивные металлы (свинец, кадмий, медь, стронций-90, цезий)	до 95 %

• Хлор	до 100 %

• Пестициды	до 92 %

• Железо	до 95 %

• Алюминий	до 97 %

• Нефтепродукты	до 90 %

• Бактерии и вирусы	До 100 %

Комплектация поставки:

• Фильтр в сборе с установленным картриджем Арагон 3 ЭКО

• Кран для чистой воды №6

• Трубка соединительная 1/4” JG

• Тройник-адаптер с краном

• Инструкция

• Упаковка