Технология обратного осмоса, использованная в фильтре Гейзер Престиж-2, заключается в фильтровании воды через полупроницаемую мембрану. Размеры пор мембраны настолько малы, что пропускают только молекулы воды. Размер молекул большинства примесей, а также бактерий и вирусов значительно больше молекул воды, поэтому они не проходят через мембрану. Специально разработанный блок предоочистки позволяет очищать воду с высоким содержанием солей жесткости и растворенного железа.

В фильтре применена технология защиты от протечек за счет использования специального крана, который автоматически сбрасывает давление из системы после закрытия, что значительно увеличивает срок службы мембраны и корпуса.

Этапы очистки воды фильтром Гейзер Престиж-2:

• Предфильтр сорбционный – предварительная очистка воды на основе мультикомпонентной фильтрующей загрузки. Ресурс до 6000 л. (6-12 месяцев)

• Обратноосматическая мембрана 2012-100 GPD - удаление всех примесей, включая бактерии и вирусы. Ресурс 1-2 года (зависит от качества воды)

Комплектация поставки:

• Модуль предочистки

• Мембранный модуль

• Ограничитель дренажного потока

• Накопительный бак 7,6 литра

• Дренажный хомут

• Тройник-адаптер

• Кран подачи воды

• Трубки JG

• Кран для чистой воды

• Обратный клапан 2 шт.