Фонтанчик ФП-КН5 предназначен для организации питьевого режима в общеобразовательных учреждениях, производственных цехах, гостиницах, медучреждениях и т.п.

Возможна установка дополнительного крана-гусака

Предлагаются модификации класса Стандарт, Смарт, Премиум, Элит и Эксклюзив в ценовом диапазоне от 24300 до 45700 руб (зависит от установленных фильтров, использованных материалов и класса антивандальности)

Характеристики:

Стандартная высота - 900 мм (под заказ* - 800 и 1000мм),

Габариты 350х380х900 мм,

Вес - 25-30кг.

Производительность питьевой воды до 250л в час

Фильтрация под заказ от 1 до 5 ступеней

Производительность охлажденной воды до 25л в час

Внимание! Аппарат имеет герметичную систему охлаждения воды в отличие от стандартных кулеров и пурифайеров, что избавляет от необходимости делать санобработку резервуаров (2-4 раза в год).

Хладагент R134A

Компрессор Samsung (Корея), 220В

Удобное подключение к водопроводу (1/2 дюйма) и канализации (40/50мм), позволяющее легко осуществить монтаж коммуникаций, в том числе гибкой подводкой.

Чаша водосборника нержавеющая, диаметром 270 мм.

Антивандальный стальной корпус с двойным антикоррозийным покрытием и бронзовый хромированный кнопочный клапан подачи воды.

В качестве дополнительной опции возможна комплектация фонтанчика питьевыми фильтрами от 1 до 5 ступеней очистки (механическая, угольная, ионообменная, Арагон, ультрафиолетовая лампа или ультрафильтрационная мембрана). Дополнительные фильтры способны очистить даже очень грязную и зараженную вирусами воду до качества питьевой (ультрафильтрация Raifil, обеззараживание Гейзер Био, ультрафиолетовая лампа и др).

Запасные сменные фильтры (модули) предлагаются в ассортименте от 150 руб за штуку. Замена сменных фильтров необходима не реже 1 раза в полгода.

Полная гарантия - 1 год!