Ионообменный модуль (картридж) Atoll PK-5633C предназначен для умягчение воды. Используется в питьевых системах Atoll.

Технические характеристики:

• Диапазон рабочих температур: 4-37 °C

• Максимальное давление: 8.3 бар

• Номинальный поток: 1,9 л/мин

В ассортименте:

Механическая фильтрация (песок, ржавчина), 5мкм

Угольная фильтрация (вкус, запах, цвет), 10мкм

Ионообменная фильтрация (умягчение)

Можно установить одну, две или три ступени фильтрации.