Комплект фильтров Ecotronic 14" RO-membrane I-type

Комплект фильтров с RO мембраной (14 дюймов) Комплект сменных фильтров с повышенным ресурсом для пурифайеров с обратно-осмотической мембраной (RO). Подобные пурифайеры маркируются после дефиса xx-R4L, где xx - серия и номер модели, R - мембрана обратного осмоса, 4-ступеней очистки, L - напольный.

Рекомендуемая замена фильтров: не реже 1 раза в 6 месяцев. Ресурс каждого картриджа до 12500л. Мембрану обратного осмоса можно менять 1 раз в год, ресурс до 6000л., в зависимости от минерализации воды. При большом потреблении (в больших офисах, фитнесах и т.п.) фильтры могут меняться чаще - 1 раз в 3 или 2 месяца.

Размер фильтров: 14 дюймов.

Пр-во Юж. Корея.

Артикул 7252