Комплект фильтров Ecotronic 12" RO-membrane U-type

Комплект фильтров с RO мембраной (12 дюймов) Комплект сменных фильтров для настольных и напольных пурифайеров с обратно-осмотической мембраной (RO). Подобные пурифайеры маркируются после дефиса xx-R4L или xx-R4T, где xx - серия и номер модели, R - мембрана обратного осмоса, 4- ступеней очистки, L или Т - напольный или настольный. Рекомендуемая замена фильтров: не реже 1 раза в 6 месяцев.

Ресурс каждого картриджа до 10 тыс. литров. Мембрану обратного осмоса можно менять 1 раз в год, ресурс до 6 тыс. литров, в зависимости от минерализации воды. При большом потреблении (в больших офисах, фитнесах и т.п.) фильтры могут меняться чаще - 1 раз в 3 или 2 месяца. Размер фильтров: Осадочный, Пре- и Пост-карбонные фильтры (№1,2,4) - 12 дюймов U-тип. Мембрана обратного осмоса (№3) - 12 дюймов U-тип.

Размер 12 дюймов.

Пр-во Юж. Корея.

Артикул 7251