Фонтанчик ФП-КН5 предназначен для организации питьевого режима в общеобразовательных учреждениях, производственных цехах, гостиницах, медучреждениях и т.п.

Возможна установка системы охлаждения воды и дополнительного крана-гусака, ограничительного кольца (СанПиН для детей) а также педального механизма - под заказ.

Характеристики:

Стандартная высота - 900 мм (под заказ* - 700, 800 и 1000мм),

Габариты 350х380х900 мм,

Вес - 21 кг.

Производительность до 250л в час

Удобное подключение к водопроводу (1/2 дюйма) и канализации (40мм), позволяющее легко осуществить монтаж коммуникаций, в том числе гибкой подводкой.

Чаша водосборника нержавеющая, диаметром 270 мм.

Антивандальный стальной корпус с антикоррозийным покрытием и бронзовый хромированный кнопочный клапан подачи воды.

В качестве дополнительной опции возможна комплектация фонтанчика питьевыми фильтрами от 2 до 5-ти ступеней очистки (механическая, угольная, ионообменная). Дополнительные фильтры способны очистить даже очень грязную и зараженную вирусами воду до качества питьевой (ультрафильтрация Raifil, обеззараживание Гейзер Био, ультрафиолетовая лампа и американский наноалюминий Дисраптор).

Запасные сменные фильтры (модули) предлагаются в ассортименте. Замена сменных фильтров необходима не реже 1 раза в полгода.

Полная гарантия - 2 года!