Фонтанчик ФП-КН5 Премиум оснащен высокоэффективной системой фильтрации и обеззараживания воды. Предназначен для организации питьевого режима в производственных цехах, учебных заведениях, гостиницах, медучреждениях и т.п.

Характеристики изделия:

Стандартная высота - 900мм,

Габариты 350х380х900мм,

Вес 20 кг.

Производительность до 250 л/час

Фильтрация 3 ступени в комплекте + УФ

Ультрафиолетовое обеззараживание (возможно установить систему обеззараживания без использования электричества)

Редуктор давления

Чаша водосборника нержавеющая, диаметром 270 мм.

Корпус - зеркальная нержавеющая сталь

Запасные сменные фильтры (модули) предлагаются в ассортименте от 420 руб за штуку. Замена сменных модулей (картриджей) необходима не реже 1 раза в полгода.

Под заказ - от 3 дней.

Полная гарантия - 1 год!