Механический грязевой фильтр Гейзер Хит 3/4" 100 мкм (грязевик) применяется для удаления из воды твердых взвешенных частиц (ржавчина, песок, ил и другие нерастворимые примеси) более 100 мкм. Улучшает показатели мутности и цветности воды. В фильтре Гейзер Хит 3/4” 100 мкм (грязевик) используется картридж СНК 100. Картридж многоразовый, легко промывается. В производстве корпусов используются материалы пищевого класса.

Комплектация поставки:

• Корпус фильтра в сборе

• Уплотнительное кольцо

• Картридж СНК 100

• Инструкция

• Упаковка